Vysoce účinný zvyšovač tvrdosti vody pro rozstřikovou vodu od barvu stříkacích zařízení

Prenol Neutralisator

- Zlepšuje koagulaci v případech, kdy měkkost vody to vyžaduje (do 7°dH)

- Snižuje pěnivost rozstřikované vody.

- Slouží také v silně fosfáty zatížených alkalických odpadních vodách k snížení pH-hodnoty.

Prenol Neutralisator  Vám přináší významné výhody a užitek

- Odpadní voda zůstává čirá a bez zápachu.

- Úsporná spotřeba.

- Není toxický.

Použití

Prenol Neutralisator – připravíme roztok např. do pomocné nádoby tak, že pomalu přidáváme prostředek do oběhové vody nebo čisté vody (upozornění: je možný vývoj tepla!). Přitom rozpouštíme 0,5 kg v přibližně 10 litrech vody. Jednu dávkou z 0,5 kg prostředku použijeme na 1 m3 oběhové vody ke zvýšení tvrdosti na cca 25 °dH.